PhosLock – AlgenStopp, výrobce SÖLL
proti řasám na bázi vázání fosforu

informace o výrobku – návod k použit

příbalový leták

EU-patent 1 080 042

Obsah/balení
100 g na 2.000 litrů rybniční vody

250 g na 5.000 litrů rybniční vody

500 g na 10.000 litrů rybniční vody

600 g na 12.000 litrů rybniční vody 

1 kg na 20.000 litrů
2,5 kg na 50.000 litrů

5 kg na 100.000 litrů

10 kg na 200.000 litrů

Oblasti použití

PhosLock je produkt, který zamezuje přísun životně důležité živiny, a tou je fosfát, váže ho na sebe a přeměňuje ho na nerozpustný minerál (apatit). Dále přispívá ke zvýšenému odbourávání kalů v okrasných jezírkách a biotopech a zamezuje jejich předčasnému znečištění usazeninami.
Upozornění

PhosLock nesmí být aplikován při hodnotách pH vyšších jak 8,8 !!! V takovém případě musí být voda nejprve upravena  přípravkem pH minus nebo TeichFit. Optimální hodnoty pH jsou 7,5 – 8,3.
Nepoužívat raději v případech, kdy je  jezírko vybaveno odtokovou dnovou výpustí (v případě aplikace raději po dobu 2-3 týdnů nepoužívat)  nebo jsou-li v jezírku vysazeni jeseteři. Pak doporučujeme raději výrobek ZeoSpeed.

Dávkování

· při obsahu fosfátu do 0,5 mg/l: od každé složky 25 g/l000 l, vždy přestávka 2 dny a aplikaci  3x opakovat
· při obsahu fosfátu do 1 mg/l: od každé složky 50 g/1000 l, přestávka 2 dny a aplikaci 3x opakovat

· při obsahu fosfátu více jak 2 mg/l: od každé složky 75 g/1000 l, přestávka 2 dny a aplikaci 4x opakovat

POZOR! Obsah fosfátu by neměl překročit hranici 0,035 mg/litr.
Použití

Optimální doba: před a po zimním období, kdy jsou koncentrace fosfátu ve vodě obvykle nejvyšší. Rovněž po větší výměně vody v jezírku je třeba přípravek doplnit, jelikož zejména voda z vodovodního řádu obsahuje mnohdy zvýšený obsah fosfátu, norma připouští až 6 mg/l – nechte se informovat v příslušné vodárně. Dalším případem je zvýšených růst řas. Doporučujeme předem aplikaci přípravků AlgoSol a AlgoSol forte a poté PhosLock,  a to proto, že již odumřelé řasy tvoří opět živiny pro další generaci řas. Fosfáty obsažené v odumřelých řasách se totiž opět uvolní zpět do vody.
Způsob použití

PhosLock se aplikuje přímo, rovnoměrně po celé ploše jezírka – neředit vodou !!!

Je třeba, pokud možno, zamezit přímému kontaktu s vodními rostlinami. Při a po aplikaci přípravku mohou být filtrace a ostatní přístroje  v provozu.

PhosLock skladujte v suchu a chladnu. Zamezte při skladování kontaktu s vodou, vlhkostí.
Ing.Petr, Marek, SOSjezirka.cz

Chlum 238, 38203 Křemže

info@sosjezirka.cz

Tel. 608503141
